Załącznik nr 1a do SWZ

Nazwa Wykonawcy: .......................................................

ulica: ..................................................

kod i miejscowość: ..........................................................

Znak sprawy: OR.272.1.2026

FORMULARZ OFERTOWO TECHNICZNY

Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zaprojektowania i wdrożenia Systemu do monitorowania zażycia energii budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”

| l.p. | Nazwa | Ilość | Oferowane parametry (należy podać nazwy własne producentów, dokładne modele wraz z głównymi parametrami, rodzaje licencji, długość i poziom oferowanego wsparcia, numery PartNumber jeśli wstępują) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozwiązanie aplikacyjne systemu do monitorowania energii | 1 |  |
| - 4. | Brama komunikacyjna * |  |  |
| - 5. | głowice termostatyczne | 97 |  |
| - 6. | czujniki temperatury i wilgotności | 63 |  |
| - 7. | czujniki jakości powietrza z wyświetlaczem | 10 |  |
| - 8. | czujniki otwarcia okien i drzwi | 80 |  |
| - 1. | czujniki detekcji zalania | 10 |  |
|  | moduły sterowania oświetleniem | 10 |  |
|  | urządzenie pomiarowe – energia elektryczna | 1 |  |
|  | urządzenie pomiarowe – energia cieplna | 1 |  |
|  | urządzenie pomiarowe – woda | 1 |  |

*należy uzupełnić ilość dostarczonych urządzeń w ramach zamówienia

Wymaga się bezwzględnego wypełnienia kolumny „Oferowane parametry”.

Brak wypełnienia kolumny „Oferowane parametry” skutkowało będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SWZ.

Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym