Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Produkty mają być nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Termin realizacji zamówienia do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Część 9 zamówienia

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość sztuk: | Parametry: |
|  | Osuszacz | 4 | 1 Parametry techniczne - zasilanie: 220–240 V / 50 Hz, - minimalny przepływ powietrza: 300 m3/h, - temperatura pracy: od 5°C do 32°C, - urządzenie przystosowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych o podwyższonej wilgotności, - wydajność osuszania dostosowana do pracy w pomieszczeniach magazynowych i technicznych. 2 Funkcjonalność - możliwość pracy ciągłej lub cyklicznej, - automatyczne sterowanie procesem osuszania, - łatwe opróżnianie zbiornika lub podłączenie odpływu, - intuicyjna obsługa oraz czytelny panel sterowania. 3. Konstrukcja i mobilność - solidna konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach eksploatacyjnych, - obudowa odporna na wilgoć i zapylenie, - możliwość łatwego przemieszczania (uchwyty transportowe lub kółka jezdne), - kompaktowa budowa umożliwiająca użytkowanie w pomieszczeniach technicznych i magazynowych. 4 Niezawodność i trwałość - stabilna i bezpieczna praca w trybie długotrwałym, - elementy eksploatacyjne zapewniające długą żywotność urządzenia, - odporność na warunki pracy w środowisku o podwyższonej wilgotności. 5. Wyposażenie standardowe Każdy osuszacz powinien być dostarczony wraz z: - zbiornikiem na wodę (zintegrowanym lub wyjmowanym) albo systemem odprowadzania kondensatu, - przewodem zasilającym, - instrukcją obsługi w języku polskim. 6. Gwarancja - minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy. |
|  | Nagrzewnica olejowa | 4 | Wymagania techniczne i funkcjonalne 1. Parametry grzewcze - typ: nagrzewnica olejowa - moc grzewcza: min. 30 kW - zakres pracy temperatur: min. 0°C – 35°C - przystosowanie do pracy ciągłej w warunkach użytkowych 2. Zasilanie i paliwo - zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz, - paliwo: olej napędowy, nafta lub biopaliwo HVO 100 (lub równoważne). 3. Odprowadzanie spalin i bezpieczeństwo - urządzenie musi umożliwiać odprowadzanie spalin poza strefę przebywania ludzi (np. poprzez możliwość podłączenia przewodu spalinowego lub równoważne rozwiązanie konstrukcyjne), - bezpieczna eksploatacja w pomieszczeniach zamkniętych i półotwartych. 4 .Konstrukcja i mobilność - solidna konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji, - obudowa odporna na warunki pracy w środowisku budowlanym (kurz, wilgoć), - możliwość łatwego transportu (uchwyty transportowe lub koła), 5. Niezawodność i trwałość - stabilna praca w trybie długotrwałym, - wysoka odporność eksploatacyjna elementów roboczych, - zabezpieczenia przed przegrzaniem i nieprawidłową pracą urządzenia. 6. Wyposażenie standardowe Każda nagrzewnica powinna być dostarczona wraz z: - zbiornikiem paliwa (wbudowanym lub zintegrowanym), - przewodem zasilającym, - instrukcją obsługi w języku polskim, - elementami umożliwiającymi bezpieczne użytkowanie (np. podstawowe akcesoria producenta). 7. Gwarancja - minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy. |